Приобретение расходных материалов

| № | Наименование | Технические характеристики | Единица измере-ния | Кол-во | Цена за едини-цу | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ -2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №100 | Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы о в сыворотке, плазме, и цельной капиллярной и венозной крови человека с принадлежностями, с характеристиками подтвержденными переквалификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном Определяемый показатель Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О Формат набора - Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов - Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа Количество тестов в наборе – 100 Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов Наличие – одностадийный экспресс-тест Время проведения теста - 20 минут Возможность считывания результата - 30 минут Объем образца - 50 мкл Аналитическая чувствительность - 2 МЕ/мл р24 Аг Чувствительность - 100% Специфичность - По антигену - 99,76%, по антителам – 99,96% Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста в наличии для каждого теста. Срок годности тестов на момент поставки не менее 9 месяцев. | набор | 21 | 190000 | 3,990 000 |